附表

赣州市中心城区第二季度水质信息公示表

填报单位（公章）：赣州市疾病预防控制中心    填报人：张玉山

单位负责人： 曹洪敏            填报时间：2024年6月24日

| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第二季度检测结果 |  | 不合格指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否 合格 |  |  |
| 1 | 赣州水务集团有限责任公司第二水厂（北区） | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以氮计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 2 | 赣州水务集团有限责任公司第二水厂（南区） |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 3 | 赣州水务集团有限责任公司第三水厂 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 4 | 章贡区沙河工业园沿湖路中段 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 5 | 章贡区光明大道19号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 6 | 章贡区吉埠村 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 7 | 阳光和谐家园综合服务 中心 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 8 | 蓉江新区潭东镇创业路 6号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 9 | 赣南大学城 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 10 | 章贡区虔东大道289号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 11 | 赣州二中 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 12 | 章贡区厚德路76号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 13 | 章贡区西津路16号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 14 | 赣州市技工学校 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 15 | 赣州国际企业中心 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 16 | 赣州中学 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 17 | 章贡区兴国路49号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 18 | 章贡区长岗路章江南苑4-7-13号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 19 | 红旗大道第二小学三明路校区 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 20 | 章贡区赞贤路6号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 21 | 赣南师范大学附属中学 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 22 | 经开区华坚路25号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 23 | 赣州市金凤西路小学 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 24 | 田心明德小学 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |
| 25 | 章贡区章江北大道6号 |  | 赣州市疾控中心 | 4月8日、5月6日、6月3日 | 合格 | - | - |